소방계획서

소 방 계 획

제 1 장  총  칙

제1조 (목적) 소방법 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천하므로써, 당 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 당 직장내의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

① 이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 직장장의 지휘감독을 받아야 하며, 직장장은 특별한 경우를 제외하고는 방화관리자의 의견을 수락, 반영하여야 한다.

② 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘∙통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무) 방화관리자는 소방법 제9조 제2항 각호 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성 및 자위소방대의 조직운영

② 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지관리와 화기 취급의 감독

③ 소방훈련 및 교육은 다음과 같이 하여야 한다.

㉮ 법 제8조의3제2항의 규정에 의한 소방훈련은 다음 각호의 특수장소에 대하여 연1회 실시한다. 다만, 소방서장은 화재예방을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우 연2회의 범위안에서 소방훈련의 횟수를 증가할 수 있다.

1. 영 제6조의 규정에 의한 방화관리자를 두어야 하는 방화관리대상물

2. 영 제23조제1항의 규정에 의한 자체소방대를 두어야 하는 제조소등

3. 제2호에 해당하지 아니하는 제조소등으로서 소방기술기준에관한규칙 별표 15의 규정에 의한 현저하게 소화가 곤란한 제조소등

㉯ 소방서장은 1급 방화관리대상물 및 자체소방대를 두어야 하는 제조소등에서 실시하는 소방훈련은 그 특수장소의 관계인으로 하여금 소방관서와 합동으로 실시하게 할 수 있다.

㉰ 특수장소의 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재등을 갖추어야 한다.

㉱ 특수장소의 관계인은 제1항의 규정에 의한 소방훈련을 실시한 때에는 그 실시사항을 별지 제1호의7서식의 소방훈련결과기록부에 기재하여야 한다.

㉲ 법 제8조의4제3항의 규정에 의하여 교육대상이 되는 특수장소는 영 제6조의 규정에 의한 방화관리자를 두지 아니하는 특수장소를 말한다.

㉳ 소방서장은 제1항의 규정에 의한 특수장소의 관계인에 대하여 소방교육을 하고자 하는 때에는 특수장소 관계인의 직능단체와 협의하여 교육일정․내용등을 정하고, 특수장소의 관계인에게 교육일시․장소등 교육에 필요한 사항을 명시하여 교육일 10일 전까지 통보하여야 한다.

㉴ 제2항의 규정에 의하여 실시하는 교육의 횟수, 시간, 내용 기타 화재예방교육의 실시에 관하여 필요한 사항은 행정자치부장관이 정한다.

④ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무) ① 당 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

예비군, 민방위대 등 제방위 요소 통합대상이 아닌 일반대상의 자위소방대 조직은 다음에 의한다.

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

대      장

ꠐ              (총원 :      명)

부 대 장

가급적 방화관리자

│

┌────────┬────────┬─────────┐

지휘반		훈련반		경보반		소화반		급수반		대 반 피 출 반 반		경계반		방 및 호 복 조 구 치 반		의료반		방독반		후송반

본부분대장		소․수방분대장		방호.복구분대장		의료구호분대장

예비군, 민방위대 등 제방위요소 통합대상인 경우의 자위소방대조직은 다음에 의한다.

대  장

│

부 대 장

│

│

┌───────────── ┼───

자문위원

│                  ┌─── ┼───────┐

│                  │                       │

│

예비군

민방위대

│                │                          ┼

부 대 장

│                │                          │   (방화관리자 겸임)

│                │                          │

│              ┌┘                          │

│         ┌───┐         ┌───┬───┬────┬───┐

본부

분대

(민․예)

예비군

1분대

예비군

2분대

소수방

분대

방호

복구

분대

의료

구호

분대

화생방

분대

예비

분대

│                             │      │      │       │

│                   ┌────┘┌──┘      │       └──┐

│                   │          │            │             │

┌─┬─┐             ┌─┐    ┌─┬─┐    ┌─┬─┐     ┌─┬─┐

지휘반

훈련반

경보반

소화반

급수반

대피반

경계반

복구반

의료반

방독반

후송반

통제반

탐측반

제독반

(주) 본 조직표를 각 실과 사무실 및 작업장등에 부착하여 각자 임무를 숙지하게 한다.

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

○ 인원 변동시 수시로 교체 작성한다.

○ 복합 건물등 상시인원이 최소인 업소는 건물에 적용한 편성을 할 것

※ 예비군 중대에도 자위소방대(민방위대)임무 부여

야간 또는 공휴일인 경우의 자위소방대조직은 다음과 같이 별도로 편성운영한다. 소수의 인원이 근무하는 대상의 자위소방대 조직도 이에 따른다.

방화 관리자

통보 연락반		초기 소화반		소방대유도반

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

(야간 또는 공휴일인 경우와 소수의 인원이 근무하는 대상은 위 표에 의한다.)

② 1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련시나 화재발생시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

분 대 별	반 별	임 무
	지 휘 반	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
본부분대	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물등 소방활동상의 장애물 제거와 복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식,중경상자의 응급처치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 송 반	사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송․치료조치

제6조(소방대책 위원회 구성등) 당직장의 소방대책위원회를 다음과 같이 구성 운영한다.

① 위원회는 위원장 1인과 부위원장 1인, 위원 5인으로 구성하되, 위원장은 반드시 직장대표로 한다.

② 위원회는 정례회와 임시회로 구분하여 운영하되, 정례회는 매분기 1회 이상 개최하고, 임시회는 필요시에 수시로 소집 개최한다.

③ 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의결정된 사항은 지체없이 실천한다.

소방대책위원회

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

위 원 장
부 위 원 장

|

위 원				위 원			위 원			위 원
본부분대장				소수방분대장			방호복구 분대장			의료구호 분대장

제2장 화재의 예방

제7조(소방시설의 점검)

① 소방시설의 점검은 소방법 제32조(소방시설의 자체점검), 동법 시행규칙 제29조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 점검결과는 소방법 시행규칙 제30조(점검결과보고서 등의 제출)의 규정에 의하여 30일 이내에 소방서장에게 제출한다.

제8조(소방시설의 정비 보완)

① 관할소방서 및 점검대행자의 점검 결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치하고 소방서장에게 보고한다.

② 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 직장장에게 보고하고, 즉시 정비보완 조치한다.

③ 소방시설의 공사 또는 정비를 하려 할 때는 소방설비공사업등의 면허증소지자를 선정하여 실시하고 소방시설 정비 보완기록부에 기록유지한다.

제9조(방화순찰)

① 당직장의 방화순찰지구는 (   )개 지구로 하며, 순찰노선은 (   )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 (   ) 개소를 설치․운영한다.

㉮ 순찰 지구명 :

㉯ 순 찰 로 선 :

㉰ 순찰함 설치장소 :

☞ 필요시에 도면작성 첨부

② 방화순찰 요령은 1일 (    )명이 2시간마다 1회씩 순찰하고 특히 공휴일이나 야간에는 순찰자를 보강 운영한다.

③ 방화순찰자는 순찰중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 순찰일지를 기록․유지하여야 한다.

제10조(소방교육) ① 제4조 제3항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 종사원에게 실시하여야 한다.

② 소방교육의 시기는 소방계획서에 수립하여 실시하며, 교육일지를 기록․유지하여야 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.)

제11조(방화환경 조성) 당 직장의 방화환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	프 랑 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송		월 회

제12조(화기사용 제한)

① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품생산 등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 1항의 통보를 받은 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기 취급 현장에의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 방화관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 한다.

제13조(통제 및 제한구역 지정등) 당직장의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역
제 한 구 역

제3장  화재진압

제14조(소방훈련)

① 당 직장에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	소화기, 옥내소화전, 스프링클러설비, 기타소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도 상 훈 련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

② 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

㉮ 가능한한 자체 연간 계획에 의거 실시하되, 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정되는 경우에는 불시 소방훈련을 실시할 수 있다.

㉯ 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합 훈련 실시시 개별동작에 차질이 없도록 한다.

㉰ 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령등을 전 종사원에게 주지시킨 다음, 효율적인 훈련이 되도록 한다.

㉱ 훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구 등을 사전에 점검하여 훈련시 안전사고 방지에 유의한다.

㉲ 특히 종합훈련 실시시에는 다음사항에 유의한다.

▪ 훈련상황 부여는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

▪ 가상 발화점은 발화위험, 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정한다.

▪ 가상화점의 표시는 연막탄이나 기를 사용한다.

▪ 기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

- 연소범위 : 붉은색 기

- 소화범위 : 노란색기

- 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는 등의 방법으로 활용하여 실질적인 작전이 되도록 한다.

③ 연간 소방훈련계획

(단위 : 회)

월 별 구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합훈련
부분훈련
기초훈련
도상훈련

④ 방화관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련후 반드시 강평을 실시하고 훈련 결과를 일지에 기록 유지하여야한다.

제15조(화재발생시 행동 요령)

① 당 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

② 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

※ 화재발생시 행동요령 등 직장실정에 적합한 세부행동요령을 정하는 것이 바람직하다.

제4장  방화관리 일반

제16조(소방현황 및 필수 서식의 작성유지) ① 방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성․유지하여야 한다.

○ 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도 (별지 제1호 서식)

○ 소방시설 현황 (별지 제2호 서식)

○ 방화시설 현황 (별지 제2-1호 서식)

○ 위험물 시설현황 (별지 제2-2호 서식)

○ 특수 가연물 취급현황 (별지 제3호 서식)

○ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 제4호 서식)

○ 화기 책임자 지정 현황 (별지 제4-1호 서식)

○ 방화관리자 선임신고서 【소방법 시행규칙 별지 제2호 서식】

○ 공동방화관리자 선임신고서 (별지 제5-1호 서식)

○ 점검정비반 편성표 (별지 제5-2호 서식)

○ 소방시설 정비 보완기록부 (별지 제5-3호 서식)

○ 소방대책위원회 회의록 (별지 제6호 서식)

○ 소화기 관리(정비)대장 (별지 제7호 서식)

○ 방화순찰일지 (별지 제8호 서식)

○ 소방훈련결과기록부【소방법 시행규칙 별지 제1호의7 서식】

○ 소방시설 점검결과 보고서【소방법 시행규칙 별지 제33호 서식】

○ 소방시설 작동기능점검표

제17조(공문서 및 부책의 보존관리) 방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히 보존․관리하여야 한다.

제5장   벌  칙

제18조(명령 및 의무 불이행자에 대한 조치등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치등의 필요한 조치를 취한다.

(별지 제1호 서식)

건 축 물 기 본 현 황

가. 기본현황
업소명						소재지													전화			주
																						야
건물구조		식 조 즙 층 동												부지면적 ㎡. 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소 옥외계단 개소 비상구 개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록번호
	소유자
	관리자
	점유자
방 화 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥면적		연면적				수용인원
합 계

건물 배치도 및 소방시설 배치도

※소방시설 도시기호는 소방안전표시규정에 의한다.

(별지 제2호 서식)

소 방 시 설 현 황

시 설 종 류 구 분		소 방 설 비																			경 보 설 비
		분말소화기	기타소화기		마른모래		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 헤 드 수 / A V			동력소방펌프		포 소 화 설 비 헤 드 수 / A V	할로겐화합물소화 설비 헤드수 / 약제량		분말 소화 설비 헤드수 / 약제량		자동 화재 탐지 설비 감지기수 / 회로 수		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		비 상 경 보
																													벨			자동식사이렌		단독형화재경보기
법정기준
현시설수
과부족
	시설	피 난 설 비																				소화 용수 설비				소화활동설비							기타
	종류 구분	구조대		줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		피난계단	피난교		로프		유도등	유도표지		헬기착륙장		저수조		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트	연결 살수 설비 헤드 수 / 선택 밸브		방염처리
법정기준
현시설수
과부족

(별지 제2-1호 서식)

방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수
과 부 족
기 능 고 장 개 소

(별지 제2-2호 서식)

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량

(별첨 제3호 서식)

특수 가연물 취급 현황

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
제 1 종 가 연 물
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
제 2 종 가 연 물
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 동 품 및 톱 밥
합 성 수 지 류	발포시킨것
	기타의것

(별지 제4호 서식)

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

(별지 제4-1호 서식)

화기책임자 지정현황

실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

【소방법 시행규칙 별지 제2호 서식】

(앞쪽)

방화관리자선임 신고서						처리기간
						즉시
특 수 장 소		상 호 (명 칭)		방화관리 등 급	□ 1급 □ 2급 (용도구분 : )
		소 재 지	(전화 : )
		구 조	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡, 개동
방화관리자	선임	성 명		주민등록 번 호
		주 소	(전화 : )
		직 위		선임일자	년 월 일
		수 첩 번 호 및 교부일자	제 호 년 월 일	수첩취득 자격구분
		경 력(총 선임기간)		최 종 교육일자	년 월 일
	해임	성 명		주민등록 번 호
		주 소
		수첩번호 및 교부일자	제 호 년 월 일	수첩취득 자격구분
		선임일자		해임사유
그밖의 필요한 사항
소방법 제9조 제4항의 규정에 의하여 방화관리자를 선임(해임)하였기에 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 : (서명 또는 인) 소방서장 귀하
구비서류(선임시에 한한다) 1. 소방시설관리사 자격수첩(소방법시행령 제9조제1항제1호에 해당하는 사람중 소방시설관리사에 한한다)								수수료
								없 음
2. 기술자격증(소방법시행령 제9조제1항제1호 내지 제4호 및 제2항제2호 내지 제4호에 해당하는 사람에 한한다) 3. 방화관리자 자격수첩(소방법시행령 제9조제1항제5호 내지 제8호 제2항제5호 내지 제12호에 해당하는 사람에 한한다) 4. 방화관리대상물의 관리 또는 감독적 직위에 있는 사람임을 증명하는 서류(소방법시행령 제9조제3항의 규정에 의한 방화관리자의 선임신고에 한한다) 5. 소방시설관리유지업자가 수행하는 방화관리업무를 감독할 수 있는 직위에 있는 사람임을 증명하는 서류 및 소방시설관리유지업자에게 방화관리업무를 하게 한 계약서(소방법시행령 제9조제5항의 규정에 의한 방화관리자의 선임신고에 한한다) 6. 기업활동규제완화에관한특별조치법 제29조 제3항 또는 제30조 제2항의 규정에 의하여 당해 특수장소의 방화관리자를 겸임할 수 있는 서류 또는 선임사항이 기록된 자격수첩 7. 방화관리자의 해임을 증명할 수 있는 서류(기존의 방화관리자를 해임한 후 새로이 선임한 경우에 한한다)1부 ※ 비고 : 소방법시행령 제9조제3항 후단의 규정에 의하여 직위를 지정하여 선임하는 경우에는 성명란에 직위명을 기입하고 직위란은 기입하지 아니한다.

(뒷쪽)

공동으로 선임된 특수장소 현황
특수장소 명칭		방화관리 등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡, 동
특수장소 명칭		방화관리 등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡, 동
특수장소 명칭		방화관리 등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡, 동
공동으로 선임된 특수장소의 위치도

(별지 제5-1호 서식)

공동방화관리자 선임승낙서

주   소 :

직   업 :

성   명 :

상기자를 소방법 제10조의 규정에 의한 공동방화관리자로 선임함을 승낙함.

법인등 명칭, 직위, 성명	인	법인등 명칭, 직위, 성명	인

(별지 제5-2호 서식)

점검 정비반 편성표

방화관리자

건    축    물    반

반   장

반   원

화 기 사 용 시 설 반

반    장

반    원

전  기  설  비  반

반    장

반    원

위험물․가연성가스설비반

반    장

반    원

방  화  순  찰  반

반    장

반    원

소  화  설  비  반

반    장

반    원

경  보  설  비  반

반    장

반    원

피  난  설  비  반

반    장

반    원

소 화 용 수 설 비 반

반    장

반    원

소 화 활 동 설 비 반

반    장

반    원

(별지 제5-3호 서식)

소방시설 정비 보완기록부

지적사항 (미비 또는 고장내용)	정비․보완내용	정비보완일자

(별지 제6호 서식)

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 부위원장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

(별지 제7호 서식)

소화기 관리(정비)대장

구 분		내 용
층별 또는 건물동별
자체 관리번호
소화기 종류
규격 및 제조번호
정비사항	일 자
	정 비 업 체
	정 비 자
	정비한 내용
	소 화 약 제 검 정 번 호
	정 비 업 체 전 화
	확 인

(별지 제8호 서식)

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰노선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

【소방법 시행규칙 별지 제1호의7 서식】

소 방 훈 련 결 과 기 록 부 작성연월일 : . . .
특 수 장 소	상 호 ( 명 칭 )			방화관리 등 급	□ 1급 □ 2급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡ 개동
관 계 인	성명 (기관 또는 법인명		(서명 또는 인)
	주 소	(전 화 : )
방화관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분	□ 1급 □ 2급
훈 련 일 시
훈 련 구 분	□ 자체교육 □ 합동훈련
훈련통제관	서명 (인)			교 관	서명 (인)
훈련 실시사항
※ 작성요령 0 훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. 0 훈련 실시사항 : 훈련의 일시 . 장소 . 대상인원및 내용의 개요를 기재합니다.

【소방법시행규칙 별지 제33호】

소방시설 점검결과 보고서

① 수   신 :

② 발   신 :

아래와 같이 소방시설 자체점검결과를 제출합니다.                                 (1면)

③ 소방대상물	소 재 지
	명 칭
	용 도
	건물구조	조 지붕 /층 동 바닥면적 ㎡ 연면적 ㎡
④ 점 검 기 간
⑤ 소방시설의 종류
⑥ 특 기 사 항

⑦ 점검자  성명              서명 (인)

성명              서명 (인)

⑧ 입회자  성명              서명 (인)

구비서류 : 소방시설점검표

【별지 제33호 서식】

(2면)

점 검 결 과 지 적 내 역 서
① 건축물의 상호(명칭)		② 소 유 자
③ 건축물의 위치
④ 점 검 일 자
⑤ 점검자(지휘및성명)
⑥ 점 검 결 과
소 방 기 구
경 보 설 비
소 화 설 비
피 난 설 비
소화 용수설비
소화활동상필요한설비
화재취약시설
기 타