▣ 위험물 안전관리

가. 근  거 : 위험물안전관리법 제22조(출입·검사 등)

시·도지사, 소방본부장 또는 소방서장은 위험물의 저장 또는 취급에 따른 화재의 예방 또는 진압대책을 위하여 필요한 때에는 위험물을 저장 또는 취급하고 있다고 인정되는 장소의 관계인에 대하여 자료제출을 명하거나, 관계공무원으로 하여금 당해 장소에 출입하여 그 장소의 위치·구조·설비 및 위험물의 저장·취급상황에 대하여 검사하게 하거나 관계인에게 질문하게 하고 시험에 필요한 최소한의 위험물 또는 위험물로 의심되는 물품을 수거하게 할 수 있다.

나. 허가권자 및 안전관리자선임

1) 설치허가권자 : 시·도지사(소방서장에게 권한위임)

- 허가대상 : 저장·취급하는 위험물의 수량이 지정수량 이상인 시설·장소

※ 指定數量 (例)

특수인화물	휘발유	경유·등유	방카C유	알코올류	제6류
50ℓ	200ℓ	1,000ℓ	2,000ℓ	400ℓ	300㎏

2) 제조소등의 종류 및 규모별 안전관리자 선임

∙ 제조소 : 위험물기능장, 위험물산업기사(기능사)

∙ 저장소 : 위험물기능장, 위험물산업기사(기능사), 안전관리교육 이수자 또는 소방공무원경력자

※ 단, 저장소별 지정수량  40배 이상 취급 시 자격취득자

∙ 취급소 : 위험물기능장, 위험물산업기사(기능사), 안전관리교육 이수자 또는 소방공무원경력자

※ 단, 저장소별 지정수량  40배 이상 취급 시 자격취득자

∙ 안전관리 대행 : 위험물안전관리법시행규칙 제57조 규정에 의하여 지정된 대행기관에 의한 안전관리 가능

3) 안전관리자 교육

∙ 실무교육 : 한국소방안전협회 실시(2년에 1회, 8시간)

나. 위험물점검

1) 정기점검(자체점검) : 안전관리자, 탱크시험자

∙ 점검횟수 : 연 1회 이상

∙ 점검대상

- 예방규정을 정하여야 하는 대상

- 지하탱크저장소, 이동탱크저장소

- 지하에 매설된 탱크가 있는 제조소·주유취급소 또는 일반취급소

2) 정기검사 : 기술원

∙ 구조안전점검 기간

- 제조소등의 설치허가완공검사필증을 교부받은 날부터 12년 이내

- 최근의 정기검사를 받은 날부터 11년 이내

- 특정옥외저장탱크에 안전조치를 한 후 기술원에 구조 안전조치 인정 시 정기검사를 받은 날부터 13년

∙ 점검대상 : 액체위험물을 저장 또는 취급하는 100만리터 이상의 특정옥외탱크저장소

다. 위험물제조소등의 구분

1) 제조소 : 위험물을 제조할 목적으로 지정수량 이상의 위험물을 취급하기 위하여 설치허가를 받은 장소

2) 취급소 : 지정수량 이상의 위험물을 제조외의 목적으로 취급하기 위하여 설치허가를 받은 장소

① 주유취급소  ② 판매취급소  ③ 이송취급소  ④ 일반취급소

3) 저장소 : 지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위하여 설치허가를 받은 장소

① 옥내저장소  ② 옥외탱크저장소  ③ 옥내탱크저장소

④ 지하탱크저장소  ⑤ 간이탱크저장소  ⑥ 이동탱크저장소

⑦ 옥외저장소      ⑧ 암반탱크저장소

라. 위험물의 저장․취급

1) 저장취급

① 지정수량이상(위험물안전관리법)

- 상시적 저장취급 : 제조소등 설치허가

- 일시적 저장취급 : 임시저장 취급신고

② 소량위험물·특수가연물(시·도조례)

2) 운반·운송 : 용기의 기준, 적재 및 운반·운송방법에 의함

31. 위험물 제조소 등

구분	계 (개소)	제조소	취 급 소					저 장 소
			소계	주유	판매	이송	일반	소계	옥내	옥외 탱크	옥내 탱크	지하 탱크	간이탱크	이동 탱크	옥외	암반탱크
계	6,392	10	1,375	1,041	8	6	320	5,007	112	1,130	1,058	897	-	1,718	92	-
춘천	866	-	177	146	1	-	30	689	9	112	170	124	-	269	5	-
원주	1,019	4	233	163	6	1	63	782	32	244	145	95		246	20
강릉	1,006	-	203	137	1	2	63	803	15	171	209	125		270	13
동해	405	-	77	43	-	3	31	328	15	115	48	46	-	93	11	-
태백	170	2	33	25			8	135	14	11	38	38		30	4
속초	292	-	54	36			18	238	1	11	76	90		60
삼척	277	-	76	54			22	201	3	38	44	42		70	4
홍천	457	1	94	81			13	362	2	112	61	54		119	14
횡성	273	1	58	52			6	214	7	42	50	48		60	7
영월	239	1	64	48			16	174	9	54	30	26		49	6
평창	279		74	64			10	205		17	50	60		77	1
정선	157		47	42			5	110	1	7	26	22		54
철원	252	1	47	37			10	204	2	51	19	37		94	1
인제	233		43	36			7	190		55	29	25		81
고성	224		45	38			7	179		55	34	26		59	5
양양	243		50	39			11	193	2	35	29	39		87	1

※ 군용위험물제조소등도 조사함

31-1. 위험물제조소등의 규모별 현황

구 분	계 (개소)	지정 수량 10배 미만	10배 이상 30배 미만	30배 이상 100배 미만	100배 이상 1천배 미만	1천배 이상 3천배 미만	3천배 이상 2만배 미만	2만배 이상 12만배 미만	12만배 이상 24만배 미만	24만배 이상 48만배 미만	48만배 이상
계	6,392	3,546	1,241	462	947	68	124	4	0	0	0
제 조 소	10	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-
주유취급소	1,041	14	72	121	697	39	98	-	-	-	-
판매취급소	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
이송취급소	6	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
일반취급소	320	150	78	70	14	4	4	-	-	-	-
옥내저장소	112	53	20	14	25	-	-	-	-	-	-
옥외탱크저장소	1,130	673	277	80	61	16	19	4	-	-	-
옥내탱크저장소	1,058	859	179	20	-	-	-	-	-	-	-
지하탱크저장소	897	530	229	88	41	8	1	-	-	-	-
간이탱크저장소	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이동탱크저장소	1,718	1,206	358	56	98	-	-	-	-	-	-
옥외저장소	92	49	25	11	7	-	-	-	-	-	-
암반탱크저장소	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 옥내탱크저장소, 지하탱크저장소, 간이탱크저장소의 경우 하나의 제조소등의 범위내에 속하는 탱크수가 다수일 때에는 용량을 합산하여 조사함

31-2. 위험물제조소등의 유별 위험물 현황

구 분	계 (개소)	제1류	제2류	제3류	제4류	제5류	제6류
계	6,394	46	2	1	6,342	3	0
제 조 소	10	3	-	-	7	-	-
주유취급소	1,041	-	-	-	1,041	-	-
판매취급소	8	-	-	-	8	-	-
이송취급소	6	-	-	-	6	-	-
일반취급소	320	1	-	-	319	-	-
옥내저장소	114	29	2	1	79	3	-
옥외탱크저장소	1,130	1	-	-	1,129	-	-
옥내탱크저장소	1,058	-	-	-	1,058	-	-
지하탱크저장소	897	-	-	-	897	-	-
간이탱크저장소	0	-	-	-	-	-	-
이동탱크저장소	1,718	12	-	-	1,706	-	-
옥외저장소	92	-	-	-	92	-	-
암반탱크저장소	0	-	-	-	-	-	-

※ 제조소등별로 취급하는 위험물의 종류를 조사함

※ 하나의 제조소등에서 여러 유의 위험물을 취급하는 경우에는 중복계산함

31-3. 대량 위험물제조소등 현황

구 분	계 (개소)	공 장				발전소	비축기지	저유소	기타
		소계	정유사	화학공장	기타
계	30	0	0	0	0	0	5	22	3
제조소	0	0
일반취급소	4	0						4
이송취급소	2	0						2
저장소	24	0					5	16	3

※ 대량위험물제조소등 : 지정수량 3,000배이상의 제조소등
※ 정유사, 화학공장 등에 설치된 대량위험물 제조소등이 몇개소인지 조사함

31-4. 대량 위험물제조소등 사업장 현황

구분	계 (개소)	공 장				발전소	비축기지	저유소	기타
		소계	정유사	화학공장	기타
계	11	-	-	-	-	-	1	5	5
춘천	-	-
원주	3	-						1	2
강릉	3	-						1	2
동해	4	-					1	3
태백	-	-
속초	-	-
삼척	1	-							1
홍천	-	-
횡성	-	-
영월
평창
정선
철원
인제
고성
양양

※ 33-4의 대량위험물제조소등이 설치된 사업장 수를 조사함

31-5. 일반취급소 현황

구분	계 (개소)	분무 도장 작업등	세정 작업	열처리 작업등	보일러 등	충전 하는	옮겨 담는	유압 장치등	절삭 장치등	열매 체유 순환	기타
계	320	1	-	-	86	64	150	-	3	-	16
춘천	30				10	4	13				3
원주	63	1			12	16	34
강릉	63				20	5	38
동해	31				7	10	14
태백	8				4	2	2
속초	18				5	3	10
삼척	22				2	3	4				13
홍천	13				1	8	4
횡성	6						6
영월	16				8	5	3
평창	10				9		1
정선	5						2		3
철원	10					3	7
인제	7				1	1	5
고성	7				3	1	3
양양	11				4	3	4

31-6. 주유취급소 종류별 현황

구분	총 계		일반 주유 취급소	고속도로 주유 취급소	자가 주유 취급소	셀프 주유 취급소	항공기 주유 취급소	철도 주유 취급소	선박 주유 취급소
계	개소	1,041	682	16	218	94	10	3	18
	탱크	4,249	3,276	74	339	514	24	3	19
춘천	개소	146	93	1	28	23	1
	탱크	652	475	4	56	116	1
원주	개소	163	108	6	28	16	5
	탱크	693	492	30	43	113	15
강릉	개소	137	86	5	23	20	1	1	1
	탱크	558	408	22	31	93	3	1
동해	개소	43	31	1	4	3		1	3
	탱크	190	158	4	4	20			4
태백	개소	25	19		6
	탱크	106	93		13
속초	개소	36	18		5	11			2
	탱크	171	99		7	63			2
삼척	개소	54	33		15	1			5
	탱크	203	169		21	7			6
홍천	개소	81	52	1	22	6
	탱크	299	231	4	34	30
영월	개소	52	39	2	10	1
	탱크	203	166	10	15	12
평창	개소	48	33		15
	탱크	179	161		18
정선	개소	64	46		17	1
	탱크	250	226		20	4
철원	개소	42	26		14	2
	탱크	140	112		16	12
인제	개소	37	23		13	1
	탱크	145	114		22	9
고성	개소	36	33		2	1
	탱크	184	174		4	6
양양	개소	38	20		8	4		1	5
	탱크	127	93		15	12		2	5

※ 주유취급소의 종류별 개소수와 지하전용탱크의 수를 조사함

31-7. 주유취급소, 옮겨담는 일반취급소의 지하전용탱크 용량별 현황

(단위:ℓ)

구 분		계 (기)	5천 미만	5천 이상 1만 미만	1만 이상 2만 미만	2만 이상 3만 미만	3만 이상 4만 미만	4만 이상 5만 미만	5만 이상 10만 미만	10만 이상
계	주유취급소	4,249	68	118	264	1,202	493	1,040	1,036	28
	옮겨담는일반취급소	316	114	63	58	67	7	7	-	-
춘천	주유취급소	652	20	18	28	182	107	152	144	1
	옮겨담는일반취급소	28	17	4	1	3	2	1
원주	주유취급소	693	4	20	48	133	61	192	226	9
	옮겨담는일반취급소	44	8	6	14	15	-	1	-	-
강릉	주유취급소	558	7	9	21	133	48	163	177
	옮겨담는일반취급소	89	47	19	12	10	1
동해	주유취급소	190		4	3	42	31	47	58	5
	옮겨담는일반취급소	22	6	7	1	5	2	1
태백	주유취급소	106	3	2	10	39	15	22	15
	옮겨담는일반취급소	2				2
속초	주유취급소	171	1	2	3	28	17	73	45	2
	옮겨담는일반취급소	37	12	5	7	10	1	2
삼척	주유취급소	203	8	3	23	59	16	34	54	6
	옮겨담는일반취급소	7	3	3		1
홍천	주유취급소	299	9	10	21	81	58	62	58
	옮겨담는일반취급소	7	3		4
횡성	주유취급소	203	3	6	4	88	31	37	34
	옮겨담는일반취급소	17	3	7	5	2
영월	주유취급소	179		4	24	67	5	43	36
	옮겨담는일반취급소	6	3	1	2
평창	주유취급소	250	5	12	17	80	48	32	56
	옮겨담는일반취급소	1						1
정선	주유취급소	140	2	5	7	59	16	23	28
	옮겨담는일반취급소	7		1	2	4
철원	주유취급소	145		10	15	42	8	41	29
	옮겨담는일반취급소	17	7	1	5	2	1	1
인제	주유취급소	184	2	6	15	41	27	49	44
	옮겨담는일반취급소	13		5	2	6
고성	주유취급소	127	3	4	13	60	3	30	11	3
	옮겨담는일반취급소	7	3	3	1
양양	주유취급소	149	1	3	12	68	2	40	21	2
	옮겨담는일반취급소	12	2	1	2	7

※ 하나의 취급소내 지하전용탱크가 다수일 경우 각탱크별 용량을 조사함

31-8. 옥외탱크저장소 현황                             (단위:ℓ)

구분	계 (탱크수)		오십만 미만		오십만 이상 백만 미만		백만 이상 오백만 미만		오백만 이상 일천만 미만		천만 이상
	10년 미만	10년 이상	10년 미만	10년 이상	10년 미만	10년 이상	10년 미만	10년 이상	10년 미만	10년 이상	10년 미만	10년 이상
계	1,130	501	629	491	587	3	6	6	29	1	-	-
춘천	112	89	23	89	23	-	-	-	-	-	-	-
원주	244	43	201	43	192	-	1	-	8
강릉	171	132	39	125	32	3		4	7
동해	115	15	100	14	77		5	1	11
태백	11	7	4	7	4
속초	11	6	5	6	5
삼척	38	15	23	13	23			1		1
홍천	112	25	87	25	87
횡성	42	2	40	2	40
영월	54	17	37	17	34				3
평창	17	1	16	1	16
정선	7	4	3	4	3
철원	51	36	15	36	15
인제	55	52	3	52	3
고성	55	51	4	51	4
양양	35	6	29	6	29

31-9. 이동탱크저장소 용량별 현황                  (단위:ℓ)

구분	계 (개소)	1천 미만	1천 이상 3천 미만	3천 이상 5천 미만	5천 이상 1만 미만	1만 이상 2만 미만	2만 이상 3만 미만	3만 이상
계	1,718	1	532	830	61	136	125	33
춘천	269	1	61	166	5	21	15
원주	246	-	58	101	10	45	25	7
강릉	270		66	88	11	29	65	11
동해	93		28	25	8	5	13	14
태백	30		11	15	1	3
속초	60		26	33		1
삼척	70		18	42	5	5
홍천	119		39	70	2	8
횡성	60		28	32
영월	49		16	32		1
평창	77		49	27	1
정선	54		27	27
철원	94		35	50		8	1
인제	81		24	51	6
고성	59		24	29	1	4	1
양양	87		22	42	11	6	5	1

※ '1천미만'란에는 이동탱크저장소로 허가 받은 사항에 대해서만 작성할 것

31-10. 지하탱크저장소의 지하저장탱크 용량별 현황 (단위:ℓ)

구분	계 (기)	5천 미만	5천 이상 1만 미만	1만 이상 2만 미만	2만 이상 3만 미만	3만 이상 4만 미만	4만 이상 5만 미만	5만 이상 10만 미만	10만 이상
계	1,127	392	234	204	53	32	42	117	53
춘천	144	58	33	19	4	3	6	15	6
원주	167	45	22	32	8	1	14	24	21
강릉	181	54	41	27	5	10	2	34	8
동해	58	23	8	17	3	1		6
태백	43	13	15	8	3		3	1
속초	92	40	20	16	4	2	3	3	4
삼척	55	14	16	9	6	1	1	7	1
홍천	75	30	12	18	4		2	9
횡성	57	20	15	9	2	6	2		3
영월	46	8	10	13	4	1		10
평창	60	33	12	7	3	3	1	1
정선	22	9	5	4		1	1	2
철원	37	16	9	6	1		1	1	3
인제	25	7	7	5			3	2	1
고성	26	9	4	4	2	3	3		1
양양	39	13	5	10	4			2	5

※ 주유취급소, 옮겨담는일반취급소내 지하전용탱크는 제외
※ 하나의 지하탱크저장소내에 탱크수가 다수일경우 각탱크별 용량 조사함

32. 2015년도 위험물제조소등 설치허가 및 완공검사 현황

구분	계 (개소)		제조소	취 급 소					저 장 소
				소계	주유	판매	이송	일반	소계	옥내	옥외 탱크	옥내 탱크	지하 탱크	간이 탱크	이동 탱크	옥외	암반 탱크
계	허가	116	1	22	11	1	-	10	93	9	22	6	1	-	49	5	1
	완공	120	1	22	12	1	-	9	97	8	25	8	1	-	49	5	1
춘천	허가	8	-	4	4				4			1			3
	완공	7	-	3	3				4			1			3
원주	허가	32	1	8	2	1		5	23	3	6	2			8	4
	완공	36	1	10	3	1		6	25	2	7	4			8	4
강릉	허가	16	-	-					16	5	4				7
	완공	17	-	1	1				16	5	4				7
동해	허가	16	-	5	1			4	11		3	1			7
	완공	14	-	2				2	12		4	1			7
태백	허가	2		-					2						2
	완공	2		-					2						2
속초	허가	1		1	1				-
	완공	-		-					-
삼척	허가	3		1	1				2						2
	완공	6		2	2				4		2				2
홍천	허가	2		-					2						1	1
	완공	3		1	1				2						1	1
횡성	허가	4		-					4	1					3
	완공	4		-					4	1					3
영월	허가	2		-					2						2
	완공	2		-					2						2
평창	허가	6		-					6		1	1			4
	완공	5		-					5			1			4
정선	허가	2		1	1				1								1
	완공	2		1	1				1								1
철원	허가	11		1				1	10		2		1		7
	완공	11		1				1	10		2		1		7
인제	허가	8		1	1				7		6				1
	완공	8		1	1				7		6				1
고성	허가	3		-					3			1			2
	완공	3		-					3			1			2
양양

33. 2014년도 위험물제조소등 변경허가 및 완공검사 현황

구분	계 (개소)		제조소	취 급 소					저 장 소
				소계	주유	판매	이송	일반	소계	옥내	옥외 탱크	옥내 탱크	지하 탱크	간이 탱크	이동 탱크	옥외	암반 탱크
계	허가	196	2	84	80	-	-	4	110	2	4	-	1	-	102	1	-
	완공	185	2	72	70	-	-	2	111	2	4	-	1	-	103	1	-
춘천	허가	28	-	11	11				17						17
	완공	26	-	8	8				18						18
원주	허가	39	2	18	17			1	19						18	1
	완공	38	2	17	16			1	19						18	1
강릉	허가	36		12	11			1	24						24
	완공	36		12	12				24						24
동해	허가	10		5	5				5		2				3
	완공	11		6	6				5		2				3
태백	허가	4		4	4				-
	완공	3		3	3				-
속초	허가	17		4	4				13	2					11
	완공	16		3	3				13	2					11
삼척	허가	13		7	5			2	6						6
	완공	10		4	3			1	6						6
홍천	허가	10		9	9				1						1
	완공	7		6	6				1						1
횡성	허가	9		4	4				5						5
	완공	8		3	3				5						5
영월	허가	3		1	1				2						2
	완공	3		1	1				2						2
평창	허가	5		-					5						5
	완공	6		1	1				5						5
정선	허가	2		1	1				1						1
	완공	2		1	1				1						1
철원	허가	2		1	1				1				1
	완공	2		1	1				1				1
인제	허가	2		1	1				1						1
	완공	2		1	1				1						1
고성	허가	6		2	2				4		2				2
	완공	6		2	2				4		2				2
양양		10		4	4				6						6
		9		3	3				6						6