원주소방서 보도자료(1건)

배포일시	2016.10.17.(월) 13:00	보도시점
담당과장	예방담당 최종순	연 락 처	033) 769-1310
담 당	홍보담당자 정두화	연 락 처	033) 769-1312
쪽수	1쪽	사진제공	사진별송
○ 원주소방서, 노유자생활시설 간이스프링클러 설비 일제조사
원주소방서, 노유자생활시설 간이스프링클러 설비 일제조사

원주소방서 wj119.gwd.go.kr/

원주소방서(서장 진형민)는 17일부터 21일까지 5일간 관내 노유자생활시설에 설치된 간이스프링클러 설비에 대한 일제조사를 실시한다.

이번 조사는 최근 언론에서 노인관련시설 간이스프링클러 설비에 대한 문제가 제기돼 노인관련시설에 소급 설치된 간이스프링클러설비 중 2013년 1월 4일 이후 설치된 캐비닛형 간이스프링클러설비 대상 19개소에 대해 시행하게 된다.

중점조사 내용은 간이스프링클러설비 헤드 적정설치 여부, 유수검지장치를 시험할 수 있는 시험장치 적정설치 여부, 캐비닛형 간이스프링클러 방수압력 및 방수량 적정 여부 확인, 기타 간이스프링클러 전원 차단 등 유지 관리 여부 확인 등이다.

조사결과에 따라 시험배관 내 이물질을 삽입한 경우에는 부실시공 및 거짓점검으로 처벌하고 방수량과 방수압력을 측정결과 부적정한 경우에는 설계업자도 처벌 받게 되고, 설계 시공상 문제가 없음에도 방수량과 방수압력이 부적정한 경우에는 소방산업기술원에 제품 성능인정 확인을 받는다. 또한 전원차단 행위 등 유지관리 불량 시에는 소방안전관리자에 대해 업무태만으로 처벌한다.