	보도자료 2019. 5. 1.(수)부터 2쪽	예방홍보담당	심규삼	249-5335
		담당자	변성엽	249-5336
강원소방, 위험물 이동탱크저장소 불시단속 … 18건 적발
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 남권혁 (☏ 249-5334)

□ 강원도소방본부(본부장 김충식)는 지난 4월 24일부터 30일까지 도내 위험물 이동탱크저장소의 불법주차 ‧ 불법개조 행위에 대한 불시 단속을 실시하여 위험물 안전관리법 위반 18건을 적발했다.

□ 이번 불시단속은 이동탱크저장소의 상습적인 불법주차 및 불법개조로 인해 화재 위험이 우려됨에 따라 운송 위험요인을 차단하기 위해 실시하였다.

□ 강원소방은 이번 불시단속을 위해 단속반 16개 팀으로 편성하여 산업(농공단지)단지와 도로변 불법 주·정차 의심지역을 집중하여 단속했다.

○ 단속결과 이동탱크저장소 구조변경 불법개조, 이동탱크저장소 상치장소위반, 위험물 저장‧취급기준 위반 등으로 형사입건 1건, 과태료 3건, 시정명령 4건, 현지시정 10건을 처분하였다.

□ 이동학 소방본부 예방안전과장은 “위험물 사고는 대규모 인명피해 및 화재의 위험성이 우려됨에 따라 주기적인 단속으로 관계인의 자율안전관리 책임강화를 위하여 감시‧단속기능을 강화하겠다.”고 밝혔다.

《주요 위반사항 - 18건》 ⓵ 1,500만 원 이하 벌금 - 1건 입건 - 양양 H 주유소 : 위험물 제조소등 변경허가 위반(불법구조 변경) ⓶ 200만원 이하 과태료 - 3건 - 고성 Y 주유소 : 이동탱크저장소 상치장소 위반 - 평창 A주유소 : 정기점검기록표 미 보관 - 태백 M주유소 : 완공검사필증 및 정기점검기록표 미보관 ⓷ 시정명령 4건 : 이동탱크 접지도선 탈락 외 3건 ⓸ 현지시정 10건 : 소화기 충압불량 외 9건 즉시시정
펌프기기 및 호스릴 무단변경 여부 확인	이동탱크저장소 비치서류 확인 등