	보도자료 2019. 12. 19.(목)부터 2쪽	예방홍보담당	강윤혁	249-5335
		담당자	변성엽	249-5336
강원소방, 위험물제조업 등 무허가 위험물 불시단속 점검 - 11개 업체 불시 단속 4개소 적발 … 입건3, 과태료1, 조치명령4 - 계도와 지도감독 병행 ‥ 도민안전에 최선
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 조춘남 (☏ 249-5334)

□ 강원도소방본부(본부장 김충식)는 12. 16 ~ 18일까지 화재예방 및 위험물사고 방지를 위해 위험물제조업체를 불시 단속했다.

○ 위험물질을 실내나 밀폐된 공간에서 취급하여 화재나 폭발 시 대형인명피해가 우려되는 업체를 대상을 선정했다.

□ 단속반은(1개조 3명)은 허가를 받지 않고 위험물을 사용 할 것으로 예상되는 11개 업체를 점검하여 4개 업체를 적발했다.

○ 단속결과 무허가 위험물 사용으로 강릉A업체(제2석유류 1,000리터  무단사용)와, 홍천 B업체(제1석유류 200리터 무단사용), 홍천 C업체(제5류 위험물 140kg 무단사용)를 입건했다.

○ 또한 단속반은 강원도 위험물안전관리조례 위반으로 원주 D업체에 100만원의 과태료를 부과하고, 시설개선을 명령했다.

○ 특히 입건된 업체들이 무허가 사용한 위험물질은 인화성과 자기연소성이 강한 품명으로 현장에서 즉시 봉인하고, 제거명령을 발부했다.

□ 김충식 소방본부장은 “위험물 사고는 대규모 인명피해와 재산피해가 동반 되는 만큼  계도와 지도감독을 통해 도민의 안전을 지켜 나가겠다.”고 말했다.

《주요 위반사항 - 9건》

○ 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 각 3건

- 지정수량 이상의 위험물(제4, 5류)을 허가받지 아니한

장소에 저장 및 취급

※ 강릉 A업체 제4류 위험물 제2석유류 무허가 1천리터 이상 저장

※ 홍천 B업체 제4류 위험물 제1석유류 무허가 200리터 이상 저장

※ 홍천 C업체 제5류 위험물 무허가 140㎏(20㎏×7EA) 저장

○ 100만원 이하의 과태료 - 1건

- 강원도 위험물안전관리조례 시설기준 위반

※ 원주 A업체 소량위험물의 저장 또는 취급 시 위험물이 누설한 경우에 그         유출을 방지할 수 있는 조치 미실시

* 위 4개 업체 조치명령 4건 병해 발부