	보도자료 2021. 2. 10.(수)부터 (1쪽)	홍보교육담당	김근태	249-5335
		홍보담당	변성엽	249-5336
판매·운수 등 다중이용시설 비상구 등 교차단속
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 김철민 (☎ 249 – 5152)

○ 강원도소방본부는(본부장 김충식)는 설 연휴를 앞두고  관내 주요 다중이용시설을 대상으로 비상구 불시 단속을 실시하였다.

○ 이번 단속은 설 연휴 택배 등 물류 이동량의 대폭 증가가 예상됨에 따라 판매시설, 물류시설 등 68개소에 대하여 소방본부와 소방서 특별조사팀이 1월 20일부터 2월 2일까지 교차단속을 일제히 실시하였다.

○ 중점 단속 내용은 비상구 폐쇄·잠금 행위 확인, 피난계단․통로 장애물 적치 행위 확인 및 소방시설 적정 관리여부 확인 등이다.

○ 이번 점검으로 피난·방화시설 장애 행위 과태료 부과 1건, 소방시설 작동 불량 등 4건 조치명령 처분하였으며,  옥내소화전 호스 적재 불량 등 11건은 현지시정 조치하였다.

○ 소방본부 관계자는 “화재시 대형인명피해를 예방하기 위해 다중이용시설에 대한 테마별 비상구 불시단속을 지속적으로 실시할 계획이며 안전한 설 연휴를 보내기 위해 시민이 많이 이용하는 시설을 대상으로 불시 단속을 했다”며 “지속적인 지도와 점검으로 시민이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

(참고) 비상구 일제 교차단속 결과  * 2021. 1. 20. ~ 2. 2.

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
판매·운수 등 다중이용시설 교차점검	68	64	4	4	-	1	-	11

* 불량사항

- 과태료(1) : 피난계단 1층, 2층 도어스토퍼 설치

⤷ [소방시설법 제10조 제1항 3호 (피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애)]

- 조치명령(4) : 원주 00창고 (베란다 완강기 노후)

강릉 00운수시설 (수신기 감지기 단선, 계단 유도등 예비전원 불량)

동해 00창고 (소방펌프 동파로 인한 고장)

평창 00마트(감지기 탈락)