	보도자료 2022.12.28.(2쪽)	소방홍보팀장	김연옥	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 최근 화목보일러 화재 빈발 안전주의 - 최근 4년간 화목보일러 화재 137건, 올해 겨울에 만 10건 발생 -
☆ 문의처 : 강원도소방본부 화재분석팀장 천정덕 (☎ 249-4346)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 최근 동절기 기온이 급강하면서 화목보일러의 사용이 증가함에 따라 화재 또한 빈번하게 발생하고 있어 화재발생에 대한 각별한 주의를 당부했다.

○ 최근 4년간 도내 화목보일러에서 발생한 화재는 총 138건이며, 지난 3년간(2019년 34건, 2020년 35건, 2021년 28건)에 비해 올해 2022년은 이미 전년대비 42.8%가 증가한 41건이 발생했고, 12월에만 5건이 발생했다.

○ 또한 발화원인은 연통 등의 과열과 과부하 등으로 인해 48.9% 67건이 발생했고, 불씨와 같은 화원방치 가연물 근접방치 등 부주의로 43.0% 59건이 발생해 이에 대한 대비가 요구된다.

○ 따라서 화목보일러의 화재를 막기 위해서는 보일러 주변에 장작이나 인화성 물질을 멀리하고, 불씨가 날리지 않게 투입구를 꼭 닫아야 한다. 그리고 무엇보다 보일러 연통의 주기적인 청소로 그을음을 제거하고, 천장 등과 맞닿아 있을 시 난연성 단열재로 덧씌워야 함에 특히 유의해야 한다.

○ 한편 도내 5천 950가구가 화목보일러를 사용하고 있으며, 강원도소방본부는 지속적으로 화재예방 컨설팅을 추진할 방침이다.

○ 박순걸 화재대응조사과장은“최근 화목보일러에서 화재가 자주발생해 걱정이 많다.”며“사용자 모두가 안전수칙을 철저히 지켜 화재를 최소화해 달라.”고 말했다.

《관련자료1》 최근 4년간(19~22년) 화목보일리 화재 분석

□ 난방 및 계절용기기 화재 발생현황

구분	계	화목보일러	나무목탄난로	열선	가정용보일러	전기히터	기타계절용기기	전기장판	냉난방기	석유난로	환풍기	선풍기	전기패널	가스난로	에어컨	연탄난로
2022	163	41	21	25	19	7	18	5	3	1	4	4	5	2	4	4
2021	144	28	23	34	14	5	7	4	5	8	4	2	3	3	2	2
2020	148	35	26	16	19	7	11	7	4	5	6	1	2	3	4	2
2019	149	34	26	25	8	12	5	10	9	3	5	7	3	2	0	0
계(건)	604	138	96	100	60	31	41	26	21	17	19	14	13	10	10	8
비율(%)	100	22.7	15.9	16.6	10.0	5.1	6.8	4.3	3.5	2.8	3.2	2.3	2.2	1.7	1.7	1.3

‣ 최근 4년간 난방 등 계절용기기 화재는 총 604건으로, 화목보일러가          22.7%(138건), 열선 16.6%(100건), 나무·목탄난로 15.9%(96건), 가정용보일러      10.0%(60건) 순으로 나타나며,

‣ 최근 4년간 화목보일러 화재는 연평균 34건, 월평균 2.8건으로 난방기기      중 화목보일러 화재가 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 분석됨.

□ 월별 화목보일러화재 발생현황 분석

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	41	9	6	9	2	1	2	0	0	1	1	5	5
2021년	28	6	6	2	3	0	1	1	0	0	4	3	2
2020년	35	1	3	4	6	3	0	1	0	2	0	4	11
2019년	34	4	1	4	3	3	2	1	0	2	3	3	8
계(건)	138	20	16	19	14	7	5	3	0	5	8	15	26
비율(%)	100	14.6	11.7	13.9	10.2	5.1	3.6	2.2	0	3.6	5.8	10.9	18.2

‣ 월별 발생건수 분석결과 9월 이후 점차적으로 증가, 11월부터 급증하기       시작하여 동절기(11월~2월)와 이후 봄철(3월~4월)까지 발생 건수는 전체의       79.5%(109건)으로 다수 발생하였으며, 하절기로 접어들면서 다시 감소하는      추세로 분석됨.

□ 주요 발화요인 분석

‣ ① 기계적요인* 48.9%(67건) ② 부주의** 43.0%(59건) 순

* ① 과열·과부하 요인 83.5%(56건), ②정비불량 7.4%(5건) 순

** ① 불씨, 불꽃 등 화원방치 40.6%(24건), ②가연물 근접방치 30.5%(18건) 순

□ 강원도 화목보일러 사용 주택 5,950가구

춘천	원주	강릉	동해	태백	속초	삼척	홍천	횡성	영월	평창	정선	철원	화천	양구	인제	고성	양양
296	220	541	80	18	18	262	766	572	217	414	649	48	214	144	615	358	518

《관련자료 2》최근 관련사례

□ 2022.12.7.(수) 10:58경 고성군 간성읍 소재 사무실에서 발생한 화재로, 관     계자 한○○(여, 42세)가 근무 중 전등이 꺼져서 확인 중 창문쪽에서 연기를     목격함. 현장조사결과 건물 후면에 위치한 화목보일러실 내부의 보일러      전원공급 전선에서 전기적 요인(미확인 단락)에 의해 발화하여 건물 1동      부분소 및 집기비품 등이 소실된 화재임

□ 2022.12.26.(월) 12:42경 양구군 국토정중앙면 소재 단독주택 화목보일러에     서 발생한 화재로 주택 약 40㎡ 소실되었으며, 화재는 화목보일러의 연통이     관통되는 샌드위치패널 천장 부위에 과열로 인해 착화되어 발생한 화재로     추정됨.

《관련자료 3》 관련 영상

【양구군 화목보일러 화재(2022.12.26.)】