■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 4월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024.     4.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘24. 4. 01.(월) ~ 4. 30.(화) / 1개월간

○ 조사대상 : 총 27개소(양호 19개소, 불량 8개소)

※ 조치명령(행정명령) 25건/현지시정조치 18건

○ 조사인원 : 총 2명

○ 조사사유 : 4월 화재안전조사

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	입건	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	27	19	8	0	25	0	0	25	0	18	27	28
터널	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
노유자시설	14	9	5	0	15	0	0	15	0	6	14	16
사우나 (100인↑)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
숙박시설	8	5	3	0	10	0	0	10	0	8	8	8
기타점검	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
		비	공	개
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]