화재안전조사 주요 조사항목

1. 소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항

가. 소방안전관리자 선임사항의 적합성

☞ 소방안전관리(보조)자 선임일자, 자격의 유효성, 실무교육 이수여부 등

나. 소방계획서 작성, 자위소방대 조직 등 법 제20조에서 규정한 사항

☞ 소방계획서 작성사항, 자위소방대 조직 편성 및 임무의 적정 여부 등 확인

2. 소방계획서에 포함된 업무의 수행에 관한 사항

가. 관계인의 소방훈련 및 교육 결과보고서 보존관리사항 확인

☞ 소방교육·훈련자료 최근 2년 치 자료 확인

나. 소방안전관리자 업무 수행 기록표 등 문서 확인 등

3. 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항

가. 작동기능점검의 점검표 및 배치확인서 보관여부 확인

☞ 자체점검 결과보고서 및 조치사항, 최근 2년 치 자료 확인

나. 자체점검의 적정성 ☞ 시설확인 누락여부, 허위점검 여부

4. 소방기본법

가. 제12조: 화재의 예방조치 등에 관한 사항

나. 제15조: 불 사용 설비, 특수가연물의 저장 · 취급사항

5. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

가. 제12조: 특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등

나. 제16조: 피난시설·방화구획·방화시설의 유지관리사항

6. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항

가. 점검자의 자격, 점검주기, 점검방법 등의 적정성

☞ 안전시설 등 세부점검표 확인

나. 「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법」제8조부터 제14조까지의 안전관리 사항

7. 위험물 제조소 등의 안전관리에 관한 사항

가. 「위험물 안전관리법 시행규칙」 제64조에 따른 정기점검의 적합성 여부

나. 그 밖의 위험물 안전관리법에 규정된 안전관리에 관한 사항